
**Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä**    ****

**Hyrylän koulukeskus**

Kokous 18.11.2024 klo 14:00-14:45 Teams-kokous

**Osallistujat**, kutsuttu/paikalla:

**Tommi Knuutinen**, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

**Minna Järvi**, Hyrylän koulun rehtori

**Agneta Sailavuo**, apulaisrehtori

**Harri Saramola**, Riihikallion koulun rehtori

**~~Laura Nuikka~~**~~, Riihikallion koulun apulaisrehtori~~

**Kati Aalto**, työterveyshoitaja

**Jutta Karvonen**, Riihikallion koulu, kouluterveydenhoitaja

**Heidi Väyrynen**, Hyrylän koulu, kouluterveydenhoitaja

**~~Simo Aravuori~~**~~, työsuojeluvaltuutettu~~

**~~Pia Gummerus,~~** ~~terveystarkastaja~~

**Tiia Törnqvist**, huoltajien edustaja

**Muistio**

1. **Kokouksen avaus ja läsnäolijat**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

1. **Oireilijoiden määrän kartoitus**

1. **Työterveyshuolto**

Hyrylän koulu: Ei ilmoituksia

Riihikallion koulu: Ei ilmoituksia

1. **Oppilaiden terveydenhuolto**

Hyrylän koulu: 23.10. saatu 1 ilmoitus, päiväkirja annettu - ei vielä palautettu. Toistuvaa päänsärkyä, entisen Lukion pohjakerroksessa.

Riihikallion koulu: ei ilmoituksia viime palaverin jälkeen (11.11.)

1. **Esihenkilön tieto**

Hyrylän koulu: Luokka H38 sekä entisen lukion alakerran luokissa, toinen ilmoitus opettajanhuoneen ”puhelinkoppi”, kolmas ilmoitus H64 - entisen lukion alakäytävä, neljäs ilmoitus H69 tukalan kuuma - entisen lukion yläkerroksen tila.

Tommi tulee käymään kiertämässä ko. tilat läpi.

Riihikallion koulu: ei uutta.

1. **Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet**


1. **Tutkimukset**

Ei uusia tutkimuksia edellisen kokouksen jälkeen.

1. **Tehdyt toimenpiteet**

Riihikallion koulun tiloissa edelleen käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Tilat ylipaineistettu, toimenpide toimii, ilmanpuhdistimia toimitettu kaikkiin luokkiin.

Hyrylän koulu:

* + Musiikkiluokan varaston oveen lisätty korvausilmaventtiili
  + Musiikkiluokan rikkinäiset akustiikkalevyt uusittu luokan perältä, kastuneita alakattolevyjä uusittu
  + Auditorion ikkunapielien korjaukset****
  + Käytävän kattovuotojen vuotojäljet korjattu, kattoa paikkailtu

1. **Käyttäjät - toiminnan järjestely**

Riihikallion koulu: Luokan H35 opetus siirretty entisen lukion luokkaan H67. Tila koettu paremmaksi kuin alkuperäinen tila.

Hyrylän koulu: Pohdittiin ottaa opetuskäyttöön tilat 007 (VSS, käyttö vain lyhyitä aikoja tarvittaessa) ja H44 (VSS). Kohdekäynnin jälkeen sovittiin, että luokkia ei oteta vakituiseen opetuskäyttöön.

1. **Tulevat toimenpiteet**
   * Entisen lukion tilojen korjaukset suunnittelussa
     + Uusitaan lattiamateriaaleja alakerran luokista ja käytävältä
     + Parannetaan rakenteiden tiiveyttä
     + Luokkatilojen välisen akustiikan parantaminen
   * Koulu: huoli tilojen kunnosta, jos Lahelan kampus pitkittyy lisää (2026->2029)
2. **Viestintä**

Hyrylän koulu: Tiedotetaan kun entisen lukion osan korjausten aikataulu varmistuu

Riihikallion koulu: Referoidaan elokuun tiedote loppuvuoden kotikirjettä varten

1. **Muut asiat**

LifaAir ei ole enää ilmanpuhdistinkumppani. Laitteet huolletaan kuitenkin normaalisti, jos tarvitaan uusia puhdistimia, voidaan ne tilata muilta kumppaneilta.

1. **Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous **pe 31.1.2025 klo 13:00**